

**HORTOBÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

cím: 4071 Hortobágy Czinege J. u. 1. tel.: (52) 369-021 fax:(52) 589-342 e-mail: phhortobagy@gmail.com

**Hortobágy Község Önkormányzata**

**4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.**

Munka leírása:

Hortobágy, orvosi rendelő, gépészeti szerelés – fűtés korszerűsítési munkák elvégzése.

helye: 4071 Hortobágy, József Attila u.1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.sz.** | **Rendszer elemek**(új radiátorok) | **Az új radiátor mérete**(kötéstáv./hossz) | **db** | **Az új radiátorok****egységára /Nettó Ft/**(Purmo radiátort figyelembe véve) | **Az új radiátor összesen ára /Nettó Ft/**(PURMO radiátort figyelembe véve) |
| 1.. | PURMO Compact | C22 600/2000 | 1 |  |  |
| 2. | PURMO Compact | C22 300/1400 | 2 |  |  |
| 3. | PURMO Compact | C22 600/1800 | 2 |  |  |
| 4. | PURMO Compact | C22 600/1600 | 4 |  |  |
| 5. | PURMO Compact  | C22 600/600 | 4 |  |  |
| 6. | PURMO Compact | C22 600/900 | 1 |  |  |
| **S.sz.** | **megnevezés****(egyéb anyagok)** | **egyéb megnevezése** | **db** | **Egységára /Nettó Ft/** | **Összesen ára /Nettó Ft/** |
| 7. | Herz radiátorszelep | termosztatikus ½” | 14 |  |  |
| 8. | Herz visszatérő | torló ½” | 14 |  |  |
| 9. | Herz termofej | termofej | 14 |  |  |
| 10. | Fűtési csővezeték hálózat kiépítése Steelpres csővezetékből és a hozzátartozó szerelvényekből, idomokból |  | 1 |  |  |
| 11. | Gázvezeték átalakítása csövek, szerelvények, idomok | acélcső | 1 |  |  |
| 12. | Vaillant eco TEC PLUS VUW INT II 286/5-3 kondenzációs gázkazán, füstgázelvezető szettel |  | 1 |  |  |
| 13. | Elektromos szerelési munkák, EPH |  | 1 |  |  |
| 14. | Munkadíj fűtés és gázszerelés |  | 1 |  |  |
| **Összesen /Nettó Forint/** |  |
| **ÁFA 27%** |  |
| **Összesen /Bruttó Forint/** |  |