A munka leírása:

Hortobágy Község Önkormányzata

4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.

Védőnői rendelő felújítása

| Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
| --- | --- | --- |

| 1. Építmény közvetlen költsége |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.2 Áfa | 27.00% | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | ................. |
| --- | --- |
|  | Aláírás |

Munkanem összesítő

| Munkanem száma és megnevezése | Anyagköltség | Díjköltség |
| --- | --- | --- |

| I. Fejezet munkanemei összesen | 0 | 0 |
| --- | --- | --- |

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) | A tétel ára összesen (HUF) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |

| 1 | 31-000-1.1.3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Védőnői oldalon régi összetört mozgáskorlátozott beton felhajtó bontása, új mozgáskorlátozott betonrámpa építése korláttal, szabvány előírásainak megfelelően törmelékelszállítás |  |
|  | 1 kpl | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2 | 31-000-1.2.2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Régi járólap, PVC padlóburkolat bontása - védőnői szolgálat váróterem+ védőnői szoba+személyzeti WC+védőnői pihenő felrakása szállítójárműre, elszállítás |  |
|  | 95 m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 3 | 31-000-1.2.3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Oldalfali csempeburkolat bontása - védőnői szolgálat váróterem+ védőnői szoba+személyzeti WC+védőnői pihenő felrakása szállítójárműre, elszállítása |  |
|  | 150 m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 4 | 31-000-2.1.1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Védőnői rendelő és váróterem villamos szerelés: védőcsövek cseréje, új vezetékek befűzése, régi biztosítéktáblák leszerelése, új áramköri elosztó beépítése, biztosítékokkal, áramvédő kapcsolóval, kapcsolók, konektorok cseréi, meglévő lámpatestek visszaszeerelésével |  |
|  | 1 kpl | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 5 | 31-000-2.1.2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Padlóburkolat készítése járólapppal fugázva aljzatkiegyenlítéssel, pára és 5 cm hőszigeteléssel(megrendelővel egyeztetett méretben és színben): - védőnői szolgálat váróterem+ védőnői szoba+személyzeti WC+gyermek szülő szoba |  |
|  | 95 m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 6 | 31-000-2.1.3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fali csempézés, vakolással, fugázva mennyezetig (megrendelővel egyeztetett méret és szín) - védőnői szolgálat váróterem+ védőnői szoba+személyzeti WC+gyermek szülő szoba |  |
|  | 195 m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 7 | 31-000-2.2.2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Védőnői rendelő régi vízvezetékek, lefolyóvezetékek bontása |  |
|  | 1 kpl | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 8 | 31-000-2.3.1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Védőnői rendelő víznyomóvezeték, lefolyóvezeték kiépítése 16-os Henco csővel, idomokkal, falba süllyesztve, horony és betonvéséssel, visszajavítással |  |
|  | 1 kpl | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 9 | 31-000-2.3.2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Védönői rendelő és szociális rész szerelvényezése: - 3 db WC+tartálky+ülőke+flexibilis bekötőcső+sarokszelep kompletten - 4 db fehér porcelán mosdó+flexibilis bekötőcső+sarokszelep+MOFÉM csaptelep+szifon - 4 db 60x40 cm tükör - 1 db falikút+szifon+MOFÉM kifolyószelep |  |
|  | 1 kpl | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 10 | 31-000-3.1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tisztasági festés falburkolattal nem rendelkező helyiségekben és mennyezeten védőnői rendelőben mennyezeti leázások javításával |  |
|  | 1 kpl | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Munkanem összesen: (HUF) | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) | A tétel ára összesen (HUF) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |

| 1 | 60-001-1.1.1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Régi kukatároló elbontása törmelékelszállítással |  |
|  | 1 kpl | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2 | 60-001-1.1.2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fedett babakocsitároló építése |  |
|  | 1 kpl | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 3 | 60-001-1.1.3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bejárat fölé előtető készítése, felszerelése |  |
|  | 1 kpl | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Munkanem összesen: (HUF) | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) | A tétel ára összesen (HUF) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |

| 1 | 62-003-31.1-0613727 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 6 cm-es kővel LEIER Serpentino 12x24x6 cm, szürke Bejárat előtti tér és rámpa alábetonozással |  |
|  | 150 m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2 | 62-003-31.1-0613728 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 6 cm-es kővel LEIER Serpentino 12x24x6 cm, piros Optikai vezetősáv alábetonozással |  |
|  | 25 m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Munkanem összesen: (HUF) | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) | A tétel ára összesen (HUF) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |

| 1 | 80-000-5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Védőnői váróterem és kollégium közötti elválasztó üvegfal bontása, szigetelt gipszkarton válaszfal készítése tartószerkezettel |  |
|  | 1 kpl | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Munkanem összesen: (HUF) | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) | A tétel ára összesen (HUF) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |

| 1 | 81-000-1.1.3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hajdú 80 literes elektromos forróvíztároló beépítése, bekötése |  |
|  | 1 kpl | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Munkanem összesen: (HUF) | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) | A tétel ára összesen (HUF) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |

| 1 | 82-000-1.1.1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Panasonic klíma felszerelése, bekötése, beüzemelése 3 KW váróteremben és védőnői rendelőben (1 db beltéri, 1 db kültéri egység elektromos betáp készítéssel, bekötéssel, réz csővezeték kiépítéssel, gázfeltöltéssel kompletten) |  |
|  | 2 db | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2 | 82-011-1.1.1.1.1-0240051 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Beltéri fa régi fa ajtók bontása, új ajtók beépítése javító kőműves munkával |  |
|  | 4 db | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Munkanem összesen: (HUF) | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) | A tétel ára összesen (HUF) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |

| 1 | 83-001-2.1.1-0830004 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mozgáskorlátozott WC-mosdó kiépítése orvosi rendelő főbejárati részén jobb oldalon szabvány előírásainak megfelelően, gipszkarton fallal, víz és szennyvízvezeték kiépítéssel - 1 db mozgáskorlátozott WC ülőkével, tartállyal kompletten - 1 db mozgáskorlátozott mosdó döntőberendezéssel, csapteleppel flexibilis szifonnal komplette - 1 db dönthető falitükör - 1 db fix kapaszkodó WC mellé - 1 db felhajtható kapaszkodó WC mellé - 1 db fix kapaszkodó mosdó mellé - vészjelző berendezés orvosi rendelőbe bekötött riasztással, 3 db nyomógombbal szirénával |  |
|  | 1 kpl | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2 | 83-002-1.1.1.1-0110013 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bejárat környezetének parkosítása, termőtalaj terítés, pázsit és növénytelepítés |  |
|  | 1 kpl | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Munkanem összesen: (HUF) | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |